## log
index | analysis_date | description | data_identifier | replicate_no | integration_time_s | dilution | RSU_area_1s | run_type | Notes | DOC_mg_L
1 | 2024-08-21 | OTTopA (T0) | OTTopA1 | 1 | 1 | 1 | 765.75 | manual | NA
2 | 2024-08-21 | OTTopB (T0) | OTTopB | 1 | 1 | 1 | 765.75 | manual | NA
3 | 2024-08-22 | OTMidA (T0) | OTMidA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
4 | 2024-08-22 | OTMidB (T0) | OTMidB | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
5 | 2024-08-22 | OTBotA (T0) | OTBotA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
6 | 2024-08-21 | OTBotB (T0) | OTBotB1 | 1 | 1 | 1 | 765.75 | manual | NA
7 | 2024-08-22 | LJTopA (T0) | LJTopA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
8 | 2024-08-22 | LJTopB (T0) | LJTopB | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
9 | 2024-08-22 | LJMidA (T0) | LJMidA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
10 | 2024-08-22 | LJMidB (T0) | LJMidB | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
11 | 2024-08-22 | LJBotA (T0) | LJBotA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
12 | 2024-08-22 | LJBotB (T0) | LJBotB | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
13 | 2024-08-22 | LonTopA (T0) | LonTopA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
14 | 2024-08-22 | LonTopB (T0) | LonTopB | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
15 | 2024-08-22 | LonMidA (T0) | LonMidA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
16 | 2024-08-22 | LonMidB (T0) | LonMidB | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
17 | 2024-08-22 | LonBotA (T0) | LonBotA | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
18 | 2024-08-22 | LonBotB (T0) | LonBotB | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
19 | 2024-08-21 | Pre Tea Standard (1%) 21Aug24 | PreT21Aug24 | 1 | 0.1 | 1 | 765.75 | manual | NA
20 | 2024-08-22 | Pre Tea Standard (1%) 22Aug24 | PreT22Aug24 | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA
21 | 2024-08-21 | Post Tea Standard (1%) 21Aug24 | PosT21Aug24 | 1 | 0.1 | 1 | 765.75 | manual | NA
22 | 2024-08-22 | Post Tea Standard (1%) 22Aug24 | PosT22Aug24 | 1 | 0.5 | 1 | 765.75 | manual | NA